## Abasto
Informe de apagados y reinicios - Abasto
Local | Abasto (SUC01)
Período | 09/07/2026 al 09/07/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 17 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
09/07/2026 | 09:19:51 | CAJA02SUC01 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-07-09 09:19:51 | 266590
09/07/2026 | 09:19:57 | CAJA02SUC01 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-07-09 09:19:57 | 266579
09/07/2026 | 09:19:57 | CAJA02SUC01 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-07-09 09:19:57 | 266581
09/07/2026 | 10:00:08 | CAJA03SUC01 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-07-09 10:00:08 | 28779
09/07/2026 | 10:00:56 | CAJA03SUC01 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-07-09 10:00:56 | 28810
09/07/2026 | 10:01:34 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-07-09 10:01:34 | 28755
09/07/2026 | 10:01:34 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-07-09 10:01:34 | 28753
09/07/2026 | 10:02:22 | CAJA03SUC01 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-07-09 10:02:22 | 28926
09/07/2026 | 10:02:22 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-07-09 10:02:22 | 28925
09/07/2026 | 10:03:19 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-07-09 10:03:19 | 28933
09/07/2026 | 10:03:34 | CAJA03SUC01 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-07-09 10:03:34 | 29024
09/07/2026 | 10:03:35 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-07-09 10:03:35 | 29025
09/07/2026 | 10:04:03 | CAJA03SUC01 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-07-09 10:04:03 | 29033
09/07/2026 | 09:11:21 | CAJA04SUC01 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-07-09 09:11:21 | 122330
09/07/2026 | 09:11:27 | CAJA04SUC01 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-07-09 09:11:27 | 122320
09/07/2026 | 09:11:27 | CAJA04SUC01 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-07-09 09:11:27 | 122318
09/07/2026 | 09:20:23 | CAJA04SUC01 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-07-09 09:20:23 | 122384