## Jose Hernandez
Informe de apagados y reinicios - Jose Hernandez
Local | Jose Hernandez (SUC28)
Período | 21/08/2026 al 21/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 11 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
21/08/2026 | 08:54:27 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-21 08:54:27 | 120904
21/08/2026 | 20:27:31 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 20:27:31 | 121001
21/08/2026 | 20:27:40 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 20:27:40 | 120990
21/08/2026 | 20:27:40 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 20:27:40 | 120988
21/08/2026 | 20:31:19 | CAJA02SUC28 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 20:31:19 | 85040
21/08/2026 | 20:31:29 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 20:31:29 | 85029
21/08/2026 | 20:31:29 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 20:31:29 | 85027
21/08/2026 | 20:30:40 | CAJA05SUC28 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 20:30:40 | 15607
21/08/2026 | 20:30:46 | CAJA05SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 20:30:46 | 15585
21/08/2026 | 20:30:46 | CAJA05SUC28 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 20:30:46 | 15583
21/08/2026 | 20:31:18 | CAJA05SUC28 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-21 20:31:18 | 15672

## La Plata
Informe de apagados y reinicios - La Plata
Local | La Plata (SUC32)
Período | 21/08/2026 al 21/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 10 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
21/08/2026 | 09:31:19 | SRVSUC32 | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 09:31:19 | 27362
21/08/2026 | 09:31:25 | SRVSUC32 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:31:25 | 27352
21/08/2026 | 09:31:25 | SRVSUC32 | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:31:25 | 27350
21/08/2026 | 09:33:46 | CAJA03SUC32 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 09:33:46 | 131426
21/08/2026 | 09:33:49 | CAJA03SUC32 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:33:49 | 131417
21/08/2026 | 09:33:49 | CAJA03SUC32 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:33:49 | 131415
21/08/2026 | 09:34:24 | CAJA04SUC32 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 09:34:24 | 52037
21/08/2026 | 09:34:29 | CAJA04SUC32 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:34:29 | 52028
21/08/2026 | 09:34:29 | CAJA04SUC32 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:34:29 | 52026
21/08/2026 | 17:11:19 | CAJA04SUC32 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-21 17:11:19 | 52123

## Lomas de Zamora
Informe de apagados y reinicios - Lomas de Zamora
Local | Lomas de Zamora (SUC30)
Período | 21/08/2026 al 21/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 7 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
21/08/2026 | 09:29:30 | CAJA02SUC30 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 09:29:30 | 6538
21/08/2026 | 09:29:44 | CAJA02SUC30 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:29:44 | 6528
21/08/2026 | 09:29:44 | CAJA02SUC30 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:29:44 | 6526
21/08/2026 | 20:10:18 | CAJA02SUC30 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-21 20:10:18 | 6685
21/08/2026 | 09:28:26 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:28:26 | 21741
21/08/2026 | 20:10:15 | CAJA04SUC30 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-21 20:10:15 | 21905
21/08/2026 | 20:10:15 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-21 20:10:15 | 21907

## Paternal
Informe de apagados y reinicios - Paternal
Local | Paternal (SUC22)
Período | 21/08/2026 al 21/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 4 | Total de eventos | 31 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
21/08/2026 | 09:22:51 | SRVPATERNAL | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-21 09:22:51 | 82803
21/08/2026 | 09:23:23 | SRVPATERNAL | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:23:23 | 82793
21/08/2026 | 09:23:23 | SRVPATERNAL | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:23:23 | 82791
21/08/2026 | 09:24:01 | CAJA03SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 09:24:01 | 73776
21/08/2026 | 09:24:28 | CAJA03SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:24:28 | 73764
21/08/2026 | 09:24:28 | CAJA03SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:24:28 | 73762
21/08/2026 | 09:23:50 | CAJA04SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 09:23:50 | 4462
21/08/2026 | 09:23:56 | CAJA04SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 09:23:56 | 4452
21/08/2026 | 09:23:56 | CAJA04SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 09:23:56 | 4450
21/08/2026 | 16:16:09 | CAJA04SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 16:16:09 | 4588
21/08/2026 | 16:16:12 | CAJA04SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:16:12 | 4578
21/08/2026 | 16:16:12 | CAJA04SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 16:16:12 | 4576
21/08/2026 | 16:05:23 | CAJA05SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 16:05:23 | 4063
21/08/2026 | 16:05:28 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 16:05:28 | 4052
21/08/2026 | 16:05:28 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:05:28 | 4054
21/08/2026 | 16:05:42 | CAJA05SUC22 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (CAJA05SUC22) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-08-21 16:05:42 | 4102
21/08/2026 | 16:05:43 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-21 16:05:43 | 4101
21/08/2026 | 16:06:12 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:06:12 | 4109
21/08/2026 | 16:09:11 | CAJA05SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 16:09:11 | 4157
21/08/2026 | 16:09:17 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 16:09:17 | 4146
21/08/2026 | 16:09:17 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:09:17 | 4148
21/08/2026 | 16:22:43 | CAJA05SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 16:22:43 | 4211
21/08/2026 | 16:22:49 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:22:49 | 4201
21/08/2026 | 16:22:49 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 16:22:49 | 4199
21/08/2026 | 16:44:43 | CAJA05SUC22 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-21 16:44:43 | 4297
21/08/2026 | 16:44:48 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:44:48 | 4288
21/08/2026 | 16:44:48 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-21 16:44:48 | 4286
21/08/2026 | 16:47:53 | CAJA05SUC22 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | CAJA05SUC22\PC5 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (CAJA05SUC22) | Reinicio | Otros (no planeado) |  |  | 2026-08-21 16:47:53 | 4355
21/08/2026 | 16:48:00 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-21 16:48:00 | 4357
21/08/2026 | 16:48:24 | CAJA05SUC22 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-21 16:48:24 | 4364
21/08/2026 | 16:57:24 | CAJA05SUC22 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | CAJA05SUC22\PC5 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (CAJA05SUC22) | Apagar | Otros (no planeado) |  |  | 2026-08-21 16:57:24 | 4522