## Alto Avellaneda
Informe de apagados y reinicios - Alto Avellaneda
Local | Alto Avellaneda (SUC02)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 21:22:19 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVSUC02) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-08-25 21:22:19 | 34273
25/08/2026 | 21:22:20 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-25 21:22:20 | 34275
25/08/2026 | 21:23:40 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 21:23:40 | 34285

## Belgrano
Informe de apagados y reinicios - Belgrano
Local | Belgrano (SUC10)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 5 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 13:38:10 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | SRVBELGRANO\PC1 | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVBELGRANO) | Reinicio | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-08-25 13:38:10 | 42071
25/08/2026 | 13:38:22 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-25 13:38:22 | 42084
25/08/2026 | 13:39:01 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 13:39:01 | 42092
25/08/2026 | 12:09:13 | CAJA2SUC10 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-25 12:09:13 | 115244
25/08/2026 | 12:09:40 | CAJA2SUC10 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 12:09:40 | 115254

## Jose Hernandez
Informe de apagados y reinicios - Jose Hernandez
Local | Jose Hernandez (SUC28)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 8 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 09:19:11 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-25 09:19:11 | 121381
25/08/2026 | 09:19:17 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 09:19:17 | 121371
25/08/2026 | 09:19:17 | SRVJHERNANDEZ | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-25 09:19:17 | 121369
25/08/2026 | 17:00:35 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-25 17:00:35 | 85300
25/08/2026 | 17:01:06 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 17:01:06 | 85308
25/08/2026 | 17:35:08 | CAJA02SUC28 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-25 17:35:08 | 85403
25/08/2026 | 17:35:20 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-08-25 17:35:20 | 85405
25/08/2026 | 17:35:41 | CAJA02SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 17:35:41 | 85413

## La Plata
Informe de apagados y reinicios - La Plata
Local | La Plata (SUC32)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 5 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 13:41:27 | SRVSUC32 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-25 13:41:27 | 27839
25/08/2026 | 12:25:25 | CAJA03SUC32 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-08-25 12:25:25 | 131652
25/08/2026 | 12:11:57 | CAJA04SUC32 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-25 12:11:57 | 52337
25/08/2026 | 12:12:03 | CAJA04SUC32 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 12:12:03 | 52328
25/08/2026 | 12:12:03 | CAJA04SUC32 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-25 12:12:03 | 52326

## Lomas de Zamora
Informe de apagados y reinicios - Lomas de Zamora
Local | Lomas de Zamora (SUC30)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 10:00:50 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 10:00:50 | 22254

## San Isidro
Informe de apagados y reinicios - San Isidro
Local | San Isidro (SUC13)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 20:12:04 | SRVSUC13 | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-08-25 20:12:04 | 47639
25/08/2026 | 20:12:11 | SRVSUC13 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 20:12:11 | 47628
25/08/2026 | 20:12:11 | SRVSUC13 | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-25 20:12:11 | 47626

## San Miguel
Informe de apagados y reinicios - San Miguel
Local | San Miguel (SUC33)
Período | 25/08/2026 al 25/08/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 6 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
25/08/2026 | 09:00:57 | CAJA05SUC33 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-25 09:00:57 | 16963
25/08/2026 | 09:01:04 | CAJA05SUC33 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-25 09:01:04 | 16946
25/08/2026 | 09:01:04 | CAJA05SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 09:01:04 | 16948
25/08/2026 | 09:00:54 | CAJA06SUC33 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-08-25 09:00:54 | 16502
25/08/2026 | 09:01:00 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-08-25 09:01:00 | 16487
25/08/2026 | 09:01:00 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-08-25 09:01:00 | 16485