## Alto Avellaneda
Informe de apagados y reinicios - Alto Avellaneda
Local | Alto Avellaneda (SUC02)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 4 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 16:25:08 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Error Critico Windows | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 278 | No | 2026-09-02 16:25:08 | 167472
02/09/2026 | 16:25:16 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-02 16:25:16 | 167462
02/09/2026 | 16:25:16 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-02 16:25:16 | 167460
02/09/2026 | 16:25:25 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 1001 | Reinicio por error crítico de Windows o pantalla azul | Error Critico Windows |  | 0x00000116 (0xffff8b0df2164050, 0xfffff8022f830b38, 0xffffffffc000000d, 0x0000000000000003) |  | 0a7f587b-c53b-40eb-90ca-ae9f85c24f8f |  |  | 2026-09-02 16:25:25 | 167515

## Arcos
Informe de apagados y reinicios - Arcos
Local | Arcos (SUC19)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 4 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 09:19:42 | SRVARCOS | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-02 09:19:42 | 131276
02/09/2026 | 09:19:50 | SRVARCOS | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-02 09:19:50 | 131267
02/09/2026 | 09:19:50 | SRVARCOS | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-02 09:19:50 | 131265
02/09/2026 | 09:18:41 | CAJA02SUC19 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-02 09:18:41 | 25661

## Callao
Informe de apagados y reinicios - Callao
Local | Callao (SUC03)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 20:05:21 | CAJA2SUC03 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (CAJA2SUC03) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-02 20:05:21 | 108443

## Jose Hernandez
Informe de apagados y reinicios - Jose Hernandez
Local | Jose Hernandez (SUC28)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 12:48:32 | CAJA02SUC28 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-02 12:48:32 | 85915

## Lomas de Zamora
Informe de apagados y reinicios - Lomas de Zamora
Local | Lomas de Zamora (SUC30)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 2 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 20:09:43 | CAJA04SUC30 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA04SUC30) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-02 20:09:43 | 23461
02/09/2026 | 20:09:44 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-02 20:09:44 | 23463

## Pilar
Informe de apagados y reinicios - Pilar
Local | Pilar (SUC15)
Período | 02/09/2026 al 02/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
02/09/2026 | 10:51:56 | CAJA07SUC15 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-02 10:51:56 | 48669
02/09/2026 | 10:52:06 | CAJA07SUC15 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-02 10:52:06 | 48660
02/09/2026 | 10:52:06 | CAJA07SUC15 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-02 10:52:06 | 48658