## Alto Avellaneda
Informe de apagados y reinicios - Alto Avellaneda
Local | Alto Avellaneda (SUC02)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 15 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 11:15:46 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | RustDesk.exe | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 11:15:46 | 167889
08/09/2026 | 11:15:54 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (SRVAVELLANEDA) | Reinicio | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-08 11:15:54 | 167891
08/09/2026 | 11:16:01 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 11:16:01 | 167893
08/09/2026 | 11:16:26 | SRVAVELLANEDA | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 11:16:26 | 167900
08/09/2026 | 13:04:55 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | RustDesk.exe | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 13:04:55 | 35669
08/09/2026 | 13:04:56 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVSUC02) | Reinicio | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-08 13:04:56 | 35670
08/09/2026 | 13:05:54 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 13:05:54 | 35680
08/09/2026 | 13:06:37 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 13:06:37 | 35690
08/09/2026 | 13:07:15 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 13:07:15 | 35827
08/09/2026 | 13:07:15 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (SRVSUC02) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 13:07:15 | 35828
08/09/2026 | 13:07:43 | SRVSUC02 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 13:07:43 | 35835
08/09/2026 | 09:58:54 | CAJA02SUC02 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | RustDesk.exe | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 09:58:54 | 134945
08/09/2026 | 09:59:00 | CAJA02SUC02 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (CAJA02SUC02) | Reinicio | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-08 09:59:00 | 134946
08/09/2026 | 09:59:02 | CAJA02SUC02 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 09:59:02 | 134948
08/09/2026 | 09:59:29 | CAJA02SUC02 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 09:59:29 | 134958

## Alto Palermo
Informe de apagados y reinicios - Alto Palermo
Local | Alto Palermo (SUC20)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 12 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 23:29:03 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:29:03 | 2962
08/09/2026 | 23:30:40 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:30:40 | 2964
08/09/2026 | 23:31:21 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:31:21 | 2972
08/09/2026 | 23:32:05 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:05 | 3181
08/09/2026 | 23:32:05 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:05 | 3180
08/09/2026 | 23:32:34 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:34 | 3189
08/09/2026 | 23:29:06 | CAJA03SUC20 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:29:06 | 29162
08/09/2026 | 23:30:59 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:30:59 | 29164
08/09/2026 | 23:32:00 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:00 | 29172
08/09/2026 | 23:33:30 | CAJA03SUC20 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:30 | 29310
08/09/2026 | 23:33:30 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:30 | 29309
08/09/2026 | 23:33:56 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:56 | 29318

## Belgrano
Informe de apagados y reinicios - Belgrano
Local | Belgrano (SUC10)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 8 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 08:56:14 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-08 08:56:14 | 43594
08/09/2026 | 08:56:26 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 08:56:26 | 43583
08/09/2026 | 08:56:26 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 08:56:26 | 43581
08/09/2026 | 17:42:23 | CAJA5SUC10 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 17:42:23 | 23388
08/09/2026 | 17:42:52 | CAJA5SUC10 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 17:42:52 | 23396
08/09/2026 | 20:46:01 | CAJA5SUC10 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (CAJA5SUC10) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 20:46:01 | 23483
08/09/2026 | 20:46:24 | CAJA5SUC10 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 20:46:24 | 23485
08/09/2026 | 20:46:45 | CAJA5SUC10 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 20:46:45 | 23493

## Cabildo 2879
Informe de apagados y reinicios - Cabildo 2879
Local | Cabildo 2879 (SUC25)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 6 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 22:29:05 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\uus\AMD64\MoUsoCoreWorker.exe (SRVSUC25) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 22:29:05 | 41033
08/09/2026 | 22:30:07 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:30:07 | 41036
08/09/2026 | 22:30:51 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:30:51 | 41044
08/09/2026 | 22:32:07 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (SRVSUC25) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 22:32:07 | 41186
08/09/2026 | 22:32:07 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:32:07 | 41185
08/09/2026 | 22:32:29 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:32:29 | 41192

## Devoto
Informe de apagados y reinicios - Devoto
Local | Devoto (SUC11)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 4 | Total de eventos | 14 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 15:08:52 | CAJA02SUC11 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-08 15:08:52 | 75261
08/09/2026 | 15:08:59 | CAJA02SUC11 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 15:08:59 | 75249
08/09/2026 | 15:08:59 | CAJA02SUC11 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 15:08:59 | 75251
08/09/2026 | 15:57:40 | CAJA02SUC11 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | CAJA02SUC11\PC2 | C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe (CAJA02SUC11) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 15:57:40 | 75439
08/09/2026 | 15:58:09 | CAJA02SUC11 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 15:58:09 | 75441
08/09/2026 | 15:58:43 | CAJA02SUC11 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 15:58:43 | 75451
08/09/2026 | 16:14:39 | CAJA04SUC11 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | CAJA04SUC11\PC4 | C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe (CAJA04SUC11) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 16:14:39 | 145808
08/09/2026 | 16:15:03 | CAJA04SUC11 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 16:15:03 | 145810
08/09/2026 | 16:15:34 | CAJA04SUC11 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 16:15:34 | 145820
08/09/2026 | 18:10:07 | CAJA05SUC11 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 18:10:07 | 105156
08/09/2026 | 18:10:40 | CAJA05SUC11 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 18:10:40 | 105164
08/09/2026 | 15:09:29 | CAJA06SUC11 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-08 15:09:29 | 2829
08/09/2026 | 15:09:35 | CAJA06SUC11 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 15:09:35 | 2820
08/09/2026 | 15:09:35 | CAJA06SUC11 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 15:09:35 | 2818

## Jose Hernandez
Informe de apagados y reinicios - Jose Hernandez
Local | Jose Hernandez (SUC28)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 8 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 22:31:02 | CAJA03SUC28 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:31:02 | 62301
08/09/2026 | 22:31:44 | CAJA03SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:31:44 | 62308
08/09/2026 | 22:34:44 | CAJA03SUC28 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (CAJA03SUC28) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 22:34:44 | 62468
08/09/2026 | 22:34:53 | CAJA03SUC28 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:34:53 | 62469
08/09/2026 | 22:35:13 | CAJA03SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:35:13 | 62476
08/09/2026 | 08:59:58 | CAJA04SUC28 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-08 08:59:58 | 81608
08/09/2026 | 09:00:04 | CAJA04SUC28 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 09:00:04 | 81598
08/09/2026 | 09:00:04 | CAJA04SUC28 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 09:00:04 | 81596

## Lanus
Informe de apagados y reinicios - Lanus
Local | Lanus (SUC12)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 11 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 22:29:05 | SRVLANUS | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\uus\AMD64\MoUsoCoreWorker.exe (SRVLANUS) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 22:29:05 | 42565
08/09/2026 | 22:30:38 | SRVLANUS | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:30:38 | 42573
08/09/2026 | 22:31:38 | SRVLANUS | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:31:38 | 42581
08/09/2026 | 22:33:08 | SRVLANUS | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (SRVLANUS) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 22:33:08 | 42734
08/09/2026 | 22:33:08 | SRVLANUS | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:33:08 | 42733
08/09/2026 | 22:33:38 | SRVLANUS | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:33:38 | 42742
08/09/2026 | 22:30:07 | SRVSUC12 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:30:07 | 32337
08/09/2026 | 22:30:50 | SRVSUC12 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:30:50 | 32347
08/09/2026 | 22:32:13 | SRVSUC12 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (SRVSUC12) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-08 22:32:13 | 32487
08/09/2026 | 22:32:14 | SRVSUC12 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:32:14 | 32486
08/09/2026 | 22:32:40 | SRVSUC12 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:32:40 | 32495

## Maipu
Informe de apagados y reinicios - Maipu
Local | Maipu (SUC04)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 20:18:21 | SRVMAIPU | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (SRVMAIPU) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-08 20:18:21 | 131817

## Obelisco P
Informe de apagados y reinicios - Obelisco P
Local | Obelisco P (SUC21)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 12 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 23:29:04 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:29:04 | 46495
08/09/2026 | 23:32:15 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:15 | 46497
08/09/2026 | 23:32:53 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:53 | 46505
08/09/2026 | 23:33:56 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:56 | 46652
08/09/2026 | 23:33:56 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:56 | 46653
08/09/2026 | 23:34:20 | SRVSUC21 | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:34:20 | 46661
08/09/2026 | 22:29:19 | CAJA04SUC21 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 22:29:19 | 5052312
08/09/2026 | 22:31:29 | CAJA04SUC21 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:31:29 | 5052319
08/09/2026 | 22:32:11 | CAJA04SUC21 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:32:11 | 5052329
08/09/2026 | 22:34:25 | CAJA04SUC21 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 22:34:25 | 5052488
08/09/2026 | 22:34:25 | CAJA04SUC21 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 22:34:25 | 5052487
08/09/2026 | 22:34:45 | CAJA04SUC21 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 22:34:45 | 5052496

## Quilmes
Informe de apagados y reinicios - Quilmes
Local | Quilmes (SUC31)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 12 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 23:44:07 | CAJA03SUC31 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:44:07 | 54401
08/09/2026 | 23:44:58 | CAJA03SUC31 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:44:58 | 54404
08/09/2026 | 23:45:22 | CAJA03SUC31 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:45:22 | 54414
08/09/2026 | 23:46:33 | CAJA03SUC31 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:46:33 | 54527
08/09/2026 | 23:46:36 | CAJA03SUC31 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:46:36 | 54528
08/09/2026 | 23:46:52 | CAJA03SUC31 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:46:52 | 54536
08/09/2026 | 23:29:08 | CAJA04SUC31 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:29:08 | 51215
08/09/2026 | 23:31:32 | CAJA04SUC31 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 23:31:32 | 51231
08/09/2026 | 23:31:32 | CAJA04SUC31 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:31:32 | 51233
08/09/2026 | 23:32:47 | CAJA04SUC31 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:47 | 51346
08/09/2026 | 23:32:50 | CAJA04SUC31 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 23:32:50 | 51347
08/09/2026 | 23:33:07 | CAJA04SUC31 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 23:33:07 | 51355

## Recoleta
Informe de apagados y reinicios - Recoleta
Local | Recoleta (SUC09)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 7 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 14:25:03 | CAJA2SUC09 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 14:25:03 | 88779
08/09/2026 | 14:25:27 | CAJA2SUC09 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 14:25:27 | 88787
08/09/2026 | 14:41:24 | CAJA3SUC09 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | CAJA3SUC09\PC3 | C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe (CAJA3SUC09) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-08 14:41:24 | 119398
08/09/2026 | 14:41:45 | CAJA3SUC09 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 14:41:45 | 119401
08/09/2026 | 14:42:17 | CAJA3SUC09 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 14:42:17 | 119411
08/09/2026 | 14:37:58 | CAJA4SUC09 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-08 14:37:58 | 112208
08/09/2026 | 14:38:28 | CAJA4SUC09 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 14:38:28 | 112218

## San Miguel
Informe de apagados y reinicios - San Miguel
Local | San Miguel (SUC33)
Período | 08/09/2026 al 08/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 8 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
08/09/2026 | 08:58:11 | CAJA03SUC33 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:11 | 17824
08/09/2026 | 08:58:17 | CAJA03SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:17 | 17809
08/09/2026 | 08:58:17 | CAJA03SUC33 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:17 | 17807
08/09/2026 | 20:04:32 | CAJA03SUC33 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 20:04:32 | 17986
08/09/2026 | 08:58:24 | CAJA06SUC33 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:24 | 17972
08/09/2026 | 08:58:31 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:31 | 17956
08/09/2026 | 08:58:31 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-08 08:58:31 | 17954
08/09/2026 | 20:04:25 | CAJA06SUC33 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-08 20:04:25 | 18158