## Alto Palermo
Informe de apagados y reinicios - Alto Palermo
Local | Alto Palermo (SUC20)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 4 | Total de eventos | 27 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:51:57 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 20:51:57 | 4432
19/09/2026 | 20:52:04 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:04 | 4420
19/09/2026 | 20:52:04 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:04 | 4422
19/09/2026 | 21:01:43 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:43 | 4568
19/09/2026 | 21:01:49 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:49 | 4558
19/09/2026 | 21:01:49 | SRVPALERMO | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:49 | 4556
19/09/2026 | 20:52:00 | CAJA02SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 20:52:00 | 162822
19/09/2026 | 20:52:06 | CAJA02SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:06 | 162811
19/09/2026 | 20:52:06 | CAJA02SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:06 | 162813
19/09/2026 | 21:05:03 | CAJA02SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 21:05:03 | 162905
19/09/2026 | 21:05:07 | CAJA02SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:05:07 | 162895
19/09/2026 | 21:05:07 | CAJA02SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:05:07 | 162893
19/09/2026 | 20:55:24 | CAJA03SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 20:55:24 | 30458
19/09/2026 | 20:55:31 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:55:31 | 30441
19/09/2026 | 20:55:31 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 20:55:31 | 30439
19/09/2026 | 21:01:17 | CAJA03SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:17 | 30559
19/09/2026 | 21:01:22 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:22 | 30534
19/09/2026 | 21:01:22 | CAJA03SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:22 | 30532
19/09/2026 | 20:52:37 | CAJA04SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:37 | 121674
19/09/2026 | 20:52:47 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:47 | 121665
19/09/2026 | 20:52:47 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 20:52:47 | 121663
19/09/2026 | 20:53:10 | CAJA04SUC20 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-19 20:53:10 | 121710
19/09/2026 | 20:53:12 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 20:53:12 | 121711
19/09/2026 | 20:53:40 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:53:40 | 121718
19/09/2026 | 21:06:40 | CAJA04SUC20 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 21:06:40 | 121818
19/09/2026 | 21:06:45 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:06:45 | 121808
19/09/2026 | 21:06:45 | CAJA04SUC20 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:06:45 | 121806

## Arcos
Informe de apagados y reinicios - Arcos
Local | Arcos (SUC19)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 4 | Total de eventos | 12 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 21:11:12 | SRVARCOS | SERVIDOR | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 21:11:12 | 131745
19/09/2026 | 21:11:18 | SRVARCOS | SERVIDOR | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:11:18 | 131736
19/09/2026 | 21:11:18 | SRVARCOS | SERVIDOR | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:11:18 | 131734
19/09/2026 | 21:19:50 | CAJA02SUC19 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 21:19:50 | 27399
19/09/2026 | 21:19:56 | CAJA02SUC19 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:19:56 | 27374
19/09/2026 | 21:19:56 | CAJA02SUC19 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:19:56 | 27372
19/09/2026 | 21:01:52 | CAJA03SUC19 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 21:01:52 | 97300
19/09/2026 | 21:01:58 | CAJA03SUC19 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:58 | 97290
19/09/2026 | 21:01:58 | CAJA03SUC19 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:58 | 97288
19/09/2026 | 21:01:45 | CAJA04SUC19 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 21:01:45 | 109797
19/09/2026 | 21:01:51 | CAJA04SUC19 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:51 | 109788
19/09/2026 | 21:01:51 | CAJA04SUC19 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 21:01:51 | 109786

## Belgrano
Informe de apagados y reinicios - Belgrano
Local | Belgrano (SUC10)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 4 | Total de eventos | 5 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:18:23 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | SRVBELGRANO\PC1 | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVBELGRANO) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:18:23 | 45505
19/09/2026 | 20:18:32 | SRVBELGRANO | SERVIDOR | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 20:18:32 | 45509
19/09/2026 | 20:15:36 | CAJA2SUC10 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | CAJA2SUC10\PC2 | C:\Windows\system32\winlogon.exe (CAJA2SUC10) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:15:36 | 116809
19/09/2026 | 20:15:12 | CAJA4SUC10 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | CAJA4SUC10\PC4 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (CAJA4SUC10) | Apagar | Otros (no planeado) |  |  | 2026-09-19 20:15:12 | 97543
19/09/2026 | 20:15:14 | CAJA5SUC10 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | CAJA5SUC10\PC5 | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA5SUC10) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:15:14 | 24211

## Cabildo 2879
Informe de apagados y reinicios - Cabildo 2879
Local | Cabildo 2879 (SUC25)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 3 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:14:14 | SRVSUC25 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVSUC25) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:14:14 | 42454
19/09/2026 | 20:14:14 | CAJA4SUC25 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA4SUC25) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:14:14 | 84049
19/09/2026 | 20:17:12 | CAJA05SUC25 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA05SUC25) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:17:12 | 66114

## Devoto
Informe de apagados y reinicios - Devoto
Local | Devoto (SUC11)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 2 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:13:15 | SRVDEVOTO | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (SRVDEVOTO) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:13:15 | 107752
19/09/2026 | 20:17:42 | CAJA04SUC11 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\Windows\system32\winlogon.exe (CAJA04SUC11) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:17:42 | 146604

## Jose Hernandez
Informe de apagados y reinicios - Jose Hernandez
Local | Jose Hernandez (SUC28)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 08:17:49 | CAJA05SUC28 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA05SUC28) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 08:17:49 | 17801

## Lomas de Zamora
Informe de apagados y reinicios - Lomas de Zamora
Local | Lomas de Zamora (SUC30)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 09:33:59 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 09:33:59 | 25913
19/09/2026 | 20:05:26 | CAJA04SUC30 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA04SUC30) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:05:26 | 26068
19/09/2026 | 20:05:27 | CAJA04SUC30 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 20:05:27 | 26070

## San Isidro
Informe de apagados y reinicios - San Isidro
Local | San Isidro (SUC13)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 1 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:18:57 | SRVSUC13 | SERVIDOR | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (SRVSUC13) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 20:18:57 | 51489

## San Miguel
Informe de apagados y reinicios - San Miguel
Local | San Miguel (SUC33)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 2 | Total de eventos | 7 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 09:01:51 | CAJA03SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 09:01:51 | 20317
19/09/2026 | 20:04:44 | CAJA03SUC33 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-19 20:04:44 | 20512
19/09/2026 | 20:04:52 | CAJA03SUC33 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 20:04:52 | 20515
19/09/2026 | 09:02:00 | CAJA06SUC33 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | [6 empty] | 2026-09-19 09:02:00 | 19789
19/09/2026 | 09:02:05 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 09:02:05 | 19774
19/09/2026 | 09:02:05 | CAJA06SUC33 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 09:02:05 | 19772
19/09/2026 | 20:04:22 | CAJA06SUC33 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | [6 empty] | 2026-09-19 20:04:22 | 19952

## Tigre
Informe de apagados y reinicios - Tigre
Local | Tigre (SUC29)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 7 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 03:12:03 | CAJA07SUC29 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\uus\AMD64\MoUsoCoreWorker.exe (CAJA07SUC29) | Reinicio | Sistema operativo: service pack (planeado) |  |  | 2026-09-19 03:12:03 | 21120
19/09/2026 | 03:12:23 | CAJA07SUC29 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 03:12:23 | 21121
19/09/2026 | 03:12:49 | CAJA07SUC29 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 03:12:49 | 21130
19/09/2026 | 03:13:32 | CAJA07SUC29 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe (CAJA07SUC29) | Reinicio | Sistema operativo: actualización (planeada) |  |  | 2026-09-19 03:13:32 | 21231
19/09/2026 | 03:13:32 | CAJA07SUC29 | CAJA | 6006 | Apagado normal de Windows | Apagado Normal | [6 empty] | 2026-09-19 03:13:32 | 21230
19/09/2026 | 03:13:50 | CAJA07SUC29 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 03:13:50 | 21239
19/09/2026 | 09:46:58 | CAJA07SUC29 | CAJA | 1074 | Apagado o reinicio solicitado por un usuario, programa o Windows | Apagado O Reinicio Solicitado | NT AUTHORITY\SYSTEM | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (CAJA07SUC29) | Apagar | No se encontraron títulos para este motivo |  |  | 2026-09-19 09:46:58 | 21363

## Villa Urquiza
Informe de apagados y reinicios - Villa Urquiza
Local | Villa Urquiza (SUC23)
Período | 19/09/2026 al 19/09/2026 |  | Selección | Día completo
Máquinas incluidas | 1 | Total de eventos | 3 | Fecha usada | Fecha real si existe; si no, fecha de registro
Filtro horario | Sin filtro horario
Fecha | Hora | Equipo | Tipo | ID | Evento | Clasificación | Usuario | Proceso | Acción | Motivo | BugCheck | Botón prolongado | Fecha registro | Record ID
19/09/2026 | 20:03:47 | CAJA04SUC23 | CAJA | 41 | Reinicio después de un apagado incorrecto, bloqueo o corte de energía | Apagado Abrupto Detectado | NT AUTHORITY\SYSTEM |  |  |  | 0 | No | 2026-09-19 20:03:47 | 95478
19/09/2026 | 20:03:52 | CAJA04SUC23 | CAJA | 6008 | Windows confirmó que el apagado anterior fue inesperado | Apagado Inesperado | [6 empty] | 2026-09-19 20:03:52 | 95467
19/09/2026 | 20:03:52 | CAJA04SUC23 | CAJA | 6005 | Inicio de Windows detectado | Inicio Windows | [6 empty] | 2026-09-19 20:03:52 | 95469